台式鼓风干燥箱
-----DHG-9000系列
[image: image1.png]



一、用途概述

适用于工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙、恒温测试、高温老化、灭菌作用。
二、产品特点

1、采用国内首创流线型圆弧设计，外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑；内胆均为优质不锈钢材料制成，半圆形四角设计使清洁更方便。

2、本机温控系统采用微电脑单片机技术，系统具有控温、定时和超温报警等功能；液晶显示仪表，示值准确直观，性能优越，触摸式按键设定调节。

3、合理风道和循环系统，使工作室内温度均匀性良好；采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。

4、工作室内搁架可随用户的要求任意调节高度以及搁架的数量，箱门具备大视角观察玻璃窗，便于用户观察，采用纳米材料门封条及保温材料令整机性能体现更优越。
5、DHG-9000A最高温度200℃；DHG-9005A最高温度300℃

三、技术参数
	型号
	DHG-9030A
	DHG-9070A
	DHG-9140A
	DHG-9240A

	
	DHG-9035A
	DHG-9075A
	DHG-9145A
	DHG-9245A

	工作方式
	液晶显示,按键式,模糊PID控制技术的微处理器温度控制

	
	高精度铂电阻传感器

	
	强迫循环对流风道

	
	可选0～9999分钟或小时定时

	温度
	控制范围
	Rt+10～200℃/Rt+10～300℃

	
	精 确 度
	0.1℃

	
	波 动 度
	±1℃

	
	报    警
	SV+5℃(出厂值)

	
	均 匀 度
	±1℃ at 100℃
	±2℃ at 100℃

	消耗功率
	650W
	850W
	1450W
	2000W

	材料
	工 作 室
	304不锈钢板

	
	外    壳
	08F冷轧钢板

	搁板数量（标配/选配）
	2/4
	2/4
	2/4
	2/5

	重量
	净    重
	36KG
	50KG
	73KG
	91KG

	尺寸（mm）
	工 作 室
	340×320×320
	450×400×450
	550×450×550
	600×500×750

	
	外    形
	620×530×490
	740×618×630
	840×670×730
	880×720×930


四、选购件

1、智能型程序液晶温度控制器
2、RS485通讯接口及软件

3、独立限温控制器

4、温度测试孔

5、嵌入式打印机

6、无纸记录仪[image: image2.jpg]



· 上海印溪仪器仪表有限公司

电话：021-31261771   传真：021-51861711


